## Ersatzteil_INFO
Artikelnummer | Bezeichnung | Gruppe | Kesseltype | Beschreibung | 2013 | Touch | End
201031 | Re² Pelletkessel 10 kW | HP01 Keller Aschenlade 10 kW | 10 | https://re2.energy/de/pelletheizungen/uebersicht-pellet |  |  | #
201032 | Re² Pelletkessel 10 kW XL | HP01 Keller Aschenbox XXL 10 kW | 10 | https://re2.energy/de/pelletheizungen/uebersicht-pellet |  |  | #
202031 | Re² Pelletkessel 10 / 15 kW | HP02 Keller Aschenlade 14,5 kW | 15 | https://re2.energy/de/pelletheizungen/uebersicht-pellet |  |  | #
202032 | Re² Pelletkessel 10 / 15 kW XL | HP02 Keller Aschenbox XXL 14,5 kW | 15 | https://re2.energy/de/pelletheizungen/uebersicht-pellet |  |  | #
204031 | Re² Pelletkessel 25 kW | HP03 Keller Aschenbox XXL 25 kW | 25 | https://re2.energy/de/pelletheizungen/uebersicht-pellet |  |  | #
204531 | Re² Pelletkessel 35 kW | HP04 Keller Aschenbox XXL35 kW | 35 | https://re2.energy/de/pelletheizungen/uebersicht-pellet |  |  | #
700200 | Motor Brennerklappe + Aschenschnecke | Motor, Aschenaustragung, Brenner | 10 / 15 |  | x | x | #
700300 | Motor Brennerrost | Motor, Brenner | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
700400 | Kabel zur Lambdasonde | Elektronik, Kesselregelung | 10 / 15 / 25 / 35 | Kabel vom HZS 518 zur Lambdasonde |  | x | #
700401 | Abgaslüfter 7/10 / 15kW¦(Kondensator 1µF verwenden) | Motor, Abgasweg | 10 / 15 |  |  |  | #
700501 | Zündstab 230V/250W | Brenner, Elektronik | 10 / 15 | Stand: 1AA + C1A + 10 / 15 KW
700502 | Zündstab 230V/250W | Brenner, Elektronik | 10 / 15 | Stand: 1AA + C1A + 10 / 15 KW | x | x | #
700600 | Saugturbine ohne Rohranschluss¦[NICHT MEHR LIEFERBAR] | Motor, Lagerraumtechnik, Externsauger | 10 / 15 / 25 / 35 | LAMB ELEKTRONIK 119692-00 | x | x | #
700601 | Saugturbine mit Rohranschluss¦[EBE] | Motor, Lagerraumtechnik | 10 / 15 / 25 / 35 |  |  | x | #
700700 | Luftmassensensor inkl. Dichtung | Elektronik, Kesselregelung, Luftfhrung | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
700800 | Kabel Luftmassensensor | Elektronik, Luftffhrung, Kesselregelung | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
700900 | Dichtung Luftmassensensor | Dichtung, Luftfhrung, Kesselregelung | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
701000 | Temperaturfühler Brennraum Typ K (grünes Kabel) | Elektronik, Kesselregelung | 10 / 15 / 25 / 35 | (grünes Kabel) 10 / 15/25/35 kW | x | x | #
701100 | Temperaturfühler KTY 81/110 | Elektronik, Kesselregelung | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
701200 | Temperaturfühler Aussentemperatur | Elektronik, Energiemanagement | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
701300 | Temperaturfühler Vorlauf (für Rohrmontage) | Elektronik, Energiemanagement | 10 / 15 / 25 / 35 | montage) 10 / 15/25/35 kW | x | x | #
701400 | Sensor Multifunktionsmotor | Elektronik, Motor, Kesselregelung | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
701500 | Füllstandsensor - Pelletsbehälter | Elektronik, Tagesbeh?lter, Kesselregelung | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
701600 | Sicherheitstemperatur Begrenzer (STB) | Elektronik, Kesselregelung | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
701700 | Dichtung Prim/Sek - Brennereinsatz | Dichtung, Brenner | 10 / 15 |  | x | x | #
701800 | Motor Aschenschnecke | Motor, Aschenaustragung | 25 / 35 | Hybrid Motor ISG3240RTB/Getriebe3225ETB | x | x | #
701900 | Set Glassicherungen 5 x 20 | Elektronik, Kesselregelung, Energiemanagement | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
702000 | Displayfolie LED (HAPERO)¦[NICHT MEHR LIEFERBAR]¦Ersatz myTouch | Elektronik, Verkleidung, Kesselregelung | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
702100 | Motor Brennerklappe | Motor, Brenner | 25 / 35 | Hybrid Motor 3225ETB/ Getriebe3240RTB | x | x | #
702200 | Steckersatz 3polig (230V) | Elektronik, Energiemanagement, Kesselregelung | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
702300 | Steckersatz 4polig (230V) | Elektronik, Energiemanagement, Kesselregelung | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
702400 | Steckersatz 2polig (24V) | Elektronik, Energiemanagement, Kesselregelung | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
702500 | Steckersatz 3polig (24V) | Elektronik, Energiemanagement, Kesselregelung | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
702600 | Steckersatz 4polig (24V) | Elektronik, Energiemanagement, Kesselregelung | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
702700 | Sichtscheibe (für Flammenbeobachtung) | Brenner, Verkleidung | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
702800 | Universal-Glasfaserband 10 x 3 | Dichtung, Brenner, Abgasweg | 10 / 15 / 25 / 35 | 5m 10 / 15/25/35 kW | x | x | #
702900 | Dichtung Brennraumöffnung (965mm) | Dichtung, Brenner | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
703000 | Dichtung Aschenlade | Dichtung, Aschenaustragung | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
703100 | Platine Heizungssteuerung HZS 517 | Elektronik, Kesselregelung | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
703200 | Display LED HZS 517 | Elektronik, Kesselregelung | 10 / 15, 25, 35 | inkl. Flachbandkabel |  |  | #
703300 | Platine Heizkreis HZS 533 - 1 | Elektronik, Energiemanagement | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
703400 | Schraubenpaket Brennereinsatz | Brenner, Mechanik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
703600 | Dichtung Behälterschnecke | Dichtung, Tagesbeh?lter | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
703700 | Dichtung Behälterdeckel | Dichtung, Tagesbehälter | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
703800 | Temperaturfühler Solar PT 1000 | Elektronik, Energiemanagement | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
703900 | Verkleidungstür 10 / 15 kW Keller (Aschenlade) | Mechanik, Verkleidung | 10 / 15 | (Aschenlade) |  | x | #
704000 | Satz Reinigungsfeder | Mechanik, Abgasweg | 10 / 15 |  | x | x | #
704100 | Motor Lagerraumschnecke | Motor, Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
704300 | Pelletsfangring 10 / 15kW (1AA-C1A) | Brenner, Mechanik | 10 / 15 | Für Brenneroberteile, bei denen der hintere Bereich senkrecht nach oben verläuft und die Rutsche daher nicht in den Brenner integriert ist. |  |  | #
704400 | Pelletsfangring 10 / 15kW | Brenner, Mechanik | 10 / 15 |  |  |  | #
704500 | Hartmann Microtaster für Saugeinheit¦Bitte mit Artikel 724300 ersetzen | Motor, Lagerraumtechnik | 10 / 15 / 25 / 35 |  |  |  | #
704600 | Dichtung Brennereinsatz 10 / 15 KW | Brenner, Dichtung | 10 / 15 |  |  |  | #
704701 | Brennereinsatz unten | Brenner, Mechanik | 10 / 15 | Stand: 6CA + 10 / 15 KW |  |  | #
704800 | Pelletsrutsche 10 / 15 kW | Brenner, Mechanik | 10 / 15 | Stand: 1AA + C1A |  |  | #
704900 | Pelletsrutsche 10 / 15 kW | Brenner, Mechanik | 10 / 15 |  |  |  | #
705000 | Aschenlade 10 / 15 KW | Mechanik, Reinigung, Aschenaustragung | 10 / 15 |  | x | x | #
705101 | Zündstab 230V/250W | Brenner, Elektronik | 25 / 35 | Stand: 25 KW + 35 KW | x | x | #
705102 | Zündstab 230V/250W | Brenner, Elektronik | 25 / 35 | Stand: 25 KW + 35 KW
705200 | Motor Multifunktionsantrieb | Motor, Abgasweg | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
705301 | Abgaslüfter 25kW¦(Kondensator 1µF verwenden) | Motor, Abgasweg | 25 |  |  |  | #
705400 | Kondensator Abgaslüfter (1µF) | Abgasweg, Elektronik, Motor | 10 / 15 / 25 |  | x | x | #
705500 | Sekundärlüfter | Elektronik, Motor, Luftfhrung | 25 / 35 |  | x | x | #
705600 | Antriebswelle Brennerklappe | Mechanik, Brenner | 25 / 35 | Brennerklappe | x | x | #
705702 | Brennerrost¦[ohne Zugstange] | Brenner, Mechanik | 25 / 35 | Achtung der Rost hat keine Löcher |  |  | #
705900 | Brennereinsatz oben | Brenner, Mechanik | 25 / 35 |  |  |  | #
706000 | Verteilerblech 25/35 kW | Mechanik, Brenner | 25, 35 |  |  |  | #
706100 | Satz Reinigungsfeder | Mechanik, Abgasweg | 25 / 35 |  | x | x | #
706200 | Kettensatz Ascheaustragung | Mechanik, Aschenaustragung | 25 / 35 |  | x | x | #
706300 | Aschenbox | Mechanik, Aschenaustragung | 25 / 35 |  | x | x | #
706400 | Dichtung Brennereinsatz 25/35 KW | Brenner, Dichtung | 25, 35 |  |  |  | #
706500 | Set Hebewelle | Mechanik, Reparatursatz | 25 / 35 |  | x | x | #
706600 | Pelletsfangring 25/35 kW | Brenner, Mechanik | 25, 35 |  |  |  | #
706700 | Pelletsrutsche 25/35 kW | Brenner, Mechanik | 25, 35 |  |  |  | #
706800 | Dichtung Kesseldeckel | Dichtung, Abgasweg | 25 / 35 |  | x | x | #
706900 | Brennereinsatz oben | Brenner, Mechanik | 10 / 15 | Stand 6CA |  |  | #
707000 | Antriebswelle | Mechanik, Reinigung | 10 / 15 |  | x | x | #
707102 | Brennerrost¦[ohne Zugstange] | Brenner, Mechanik | 10 / 15 | Achtung der Rost hat keine Löcher |  |  | #
707400 | Reparatursatz Absperreinheit (WELLE Ø 10) | Mechanik, Reparatursatz | 10 / 15 | (Welle  10mm) 10 / 15kW |  |  | #
707500 | Zugfeder Absperrhebel Sicherheitsschalter | Mechanik | 10 / 15 / 25 / 35 | schalter 10 / 15/25/35 kW | x | x | #
707600 | Set Hebewelle | Mechanik, Abgasweg | 10 / 15 |  | x | x | #
707700 | Hebekorb | Mechanik, Abgasweg | 10 / 15 |  | x | x | #
707800 | Set Distanzrohre | Mechanik | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
707900 | Hubstange 1AA 10 / 15KW | Mechanik | 10 / 15 |  |  |  | #
708000 | Set Keramiksicherungen | Elektronik, Kesselregelung, Energiemanagement | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x |  | #
708100 | Set Keramiksicherungen Serie Touch | Elektronik, Kesselregelung, Energiemanagement | 10 / 15 / 25 / 35 |  |  | x | #
708200 | Anschlusskabel Abgaslüfter | Elektronik, Motor | 10 / 15 / 25 / 35 | (ohne Kondensator 7/10 / 15/25/35 KW) | x | x | #
708500 | Flammenblende 10 / 15KW | Mechanik, Verkleidung | 10 / 15 |  |  |  | #
708600 | Verkleidung links | Mechanik, Verkleidung | 10 / 15 |  |  | x | #
708600 | Verkleidung rechts schräg 15 kW | Brenner, Asche | 10 / 15 |  |  | x | #
708700 | Verkleidung rechts | Mechanik, Verkleidung | 10 / 15 |  |  | x | #
708700 | Verkleidung links schräg 15 kW | Brenner, Asche | 10 / 15 |  |  | x | #
708800 | Verkleidung Technikabdeckung | Mechanik, Verkleidung | 10 / 15 |  |  | x | #
708900 | Dichtung Kesseldeckel | Dichtung, Abgasweg | 10 / 15 |  | x | x | #
709000 | Set Luftschlauch | Mechanik, Abgas | 10 / 15 |  | x | x | #
709100 | Set Luftschlauch | Mechanik, Abgas | 25 / 35 |  | x | x | #
709200 | Bundlager C16/20x16 FP20 | Mechanik, |  | 16 - 20 - 24 - 2 |  |  | #
709300 | Bundlager C20/24x16 FP20 | Mechanik, |  | 20 - 24 - 28 - 2 |  |  | #
709400 | Set Befestigung Behälterschnecke | Mechanik, Tagesbehälter, Motor | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
709500 | Prallmatte Pelletsbehälter 10 / 15 kW | Mechanik, Pelletsfhrung | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
709700 | Display Bedienterminal "Touch Exclusiv" | Eingestellt | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
709800 | Flachbandkabel zwischen den Streifen | Elektronik, Energiemanagement | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
709900 | Platine Heizkreis Wohnraum HZS 533 - 2 | Elektronik, Energiemanagement | 10 / 15 |  | x |  | #
710100 | Verkleidung links | Mechanik, Verkleidung | 25 / 35 |  | x | x | #
710200 | Verkleidung rechts | Mechanik, Verkleidung | 25 / 35 |  | x | x | #
710300 | Verkleidung Technikabdeckung | Mechanik, Verkleidung | 25 / 35 |  | x | x | #
710400 | Verkleidung Servicedeckel | Mechanik, Verkleidung | 25 / 35 |  | x | x | #
710500 | Verkleidung Front | Mechanik, Verkleidung | 25 / 35 |  | x | x | #
710600 | Verkleidung Tür | Mechanik, Verkleidung | 25 / 35 |  | x | x | #
710700 | Verkleidungsdeckel | Mechanik, Verkleidung | 25 / 35 |  | x | x | #
710800 | Servicedeckel Tagesbehälter | Mechanik, Tagesbehälter | 25 / 35 |  | x | x | #
710901 | Brennereinsatz unten 25 / 35 kW | Brenner, Mechanik | 25, 35 |  |  |  | #
711000 | Set Isolierung Keller | Mechanik, Verkleidung | 10 / 15 |  | x | x | #
711200 | Set Isolierung | Mechanik, Verkleidung | 25 / 35 |  | x | x | #
711300 | Zugfeder Brennerklappe | Mechanik, Brenner | 42278 | 18/7/3 Zugfeder Edelstahl | x | x | #
711400 | Zugfeder Brennerklappe | Mechanik, Brenner | 25 / 35 |  | x | x | #
711500 | Dichtung Aschenboxflansch | Dichtung, Aschenaustragung | 25 / 35 |  | x | x | #
711600 | Dichtung Abgaslüfter | Dichtung, Abgasweg | 10 / 15 |  | x | x | #
711700 | Dichtung Abgaslüfter | Dichtung, Abgasweg | 25 / 35 |  | x | x | #
711800 | Reparatursatz Lagerraumschnecke | Mechanik, Lagerraumtechnik | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
712100 | Klappensensor Externsauger | Elektronik, Externsauger |  |  |  |  | #
712200 | Dichtung Externsauger | Dichtung, Externsauger |  |  |  |  | #
712400 | Behälterschnecke | Mechanik, Tagesbehälter | 10 / 15 |  | x | x | #
712600 | Behälterschnecke | Mechanik, Tagesbehälter | 25 / 35 |  | x | x | #
713600 | Deckel Aschenbox | Verkleidung, Mechanik | 25 / 35 |  | x | x | #
713700 | Bimetallschalter 70 °C¦Eingestellt | Eingestellt | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
715000 | Reparatursatz Brennerklappe | Mechanik, Reparatursatz | 15 |  | x | x | #
715100 | Lager für Austragungsschnecke | Mechanik, Lagerraumtechnik |  |  | x | xx | #
715200 | Kondensator 2µF (Abgaslüfter) | Abgasweg, Elektronik, Motor | 35 |  | x | x | #
715300 | Kondensator 18µF (Lagerraumschnecke) | Elektronik, Lagerraumtechnik |  | (Lagerraumschnecke) |  |  | #
715400 | Dichtung Pelletsförderschlauch | Dichtung, Tagesbehälter | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x |  | #
715500 | Kondensatorkabel (Multifunktion.- / Schnecken- motor) | Elektronik, Motor | 10 / 15 / 25 / 35 | Schneckenmotor) 10 / 15/25/35 kW | x | x | #
715600 | Reparatursatz Absperreinheit (WELLE Ø 12) | Mechanik, Brenner | 10 / 15 / 25 / 35 | (Welle  12mm) 10 / 15/25/35 kW | x | x | #
715700 | Zuleitung zu Multifunktionsmotor | Elektronik, Motor | 10 / 15 |  | x |  | #
715800 | Zuleitung zu Multifunktionsmotor | Elektronik, Motor | 25 / 35 |  | x |  | #
715900 | Reparatursatz Brennerklappe | Mechanik, Brenner | 25 / 35 |  | x | x | #
716300 | Set Leistungsrohre | Mechanik, Abgasweg | 10 / 15 |  | x | x | #
716400 | Set Leistungsrohre | Mechanik, Abgasweg | 35 |  | x | x | #
716500 | Hebekorb | Mechanik, Abgasweg | 25 / 35 |  | x | x | #
716600 | Brennergehäuse | Brenner, Mechanik | 10 / 15 | Stand: 1AA + C1A + 10 / 15 KW |  |  | #
716700 | Brennergehäuse 25/35 KW | Mechanik, Brenner | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
716800 | Kabel CAN-BUS Verbindung 5 Meter | Elektronik, Energiemanagement | 10 / 15 / 25 / 35 |  |  | x | #
716900 | Kabel CAN-BUS Verbindung 10 Meter | Elektronik, Energiemanagement | 10 / 15 / 25 / 35 |  |  | x | #
717000 | Kabel Touch-Display Internet ( 1,7m) | Elektronik, Kesselregelung | 10 / 15 / 25 / 35 |  |  | x | #
717100 | Kabel Touch-Display 1.0 | Elektronik, Kesselregelung | 10 / 15, 25, 35 | HP02 1,2m |  |  | #
717200 | Kabel Touch-Display 1.0 | Elektronik, Kesselregelung | 10 / 15, 25, 35 | HP03-04 1,7m |  |  | #
717400 | SD-Karte für myTouch oder Touch 1.0 | Elektronik, Kesselregelung | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
717500 | Sicherungshalter Microtaster HZS 517 | Elektronik, Kesselregelung |  |  |  |  | #
717600 | Aschenschnecke | Motor, Aschenaustragung | 25 / 35 |  | x | x | #
717700 | Sicherungshalter inkl. Sicherung (Sicherheitsschalter) | Elektronik | 10 / 15 / 25 / 35 | inkl. Sicherung (Sicherheitsschalter) | x |  | #
717800 | Lamellenstopfen plast. mit Bohrung 20mm | Luftfhrung, Mechanik | 10 / 15 | GPN 320 GL 32 1-2 10 / 15 kW |  | x | #
717900 | Verkleidungsdeckel | Mechanik, Verkleidung | 10 / 15 | Touch 2.0 |  | x | #
718000 | Aschenschieber | Ascheaustragung, Mechanik, Abgasweg | 25 / 35 |  | x | x | #
720000 | Umbausatz Brenner (C1A auf 10 / 15kW) | Brenner, Mechanik | 10 / 15 | Stahl auf Guß, C1A auf 6CA | x |  | #
720100 | Umbausatz Brenner (4CA auf 10 / 15kW) | Brenner, Mechanik | 10 / 15 | Stahl auf Guß,4CA auf 6CA | x |  | #
720200 | Umbausatz Brenner (AxA auf 25/35 kW) | Brenner, Mechanik | 25 / 35 | (Stahl- Guß, A3A auf A3B / A2A auf A2B) | x |  | #
721000 | Kondensator 16µF (Lagerraumschnecke) | Elektronik, Lagerraumtechnik |  | (Lagerraumschnecke) |  |  | #
722000 | Brennraumtüre | Mechanik, Brenner | 10 / 15 / 25 / 35 |  | x | x | #
723000 | Satz Kohlebürste AME¦[Saugturbine OHNE Rohranschluß] | Elektronik, Lagerraumtechnik | 10 / 15 / 25 / 35 | https://www.edv-systemtechnik.at/Plug&Easy/Dokumentation/yy%20ERSATZTEILBILDER/700600.jpg | x |  | #
723100 | Satz Kohlebürste EBE¦[Saugturbine MIT Rohranschluß] | Elektronik, Lagerraumtechnik | 10 / 15 / 25 / 35 | https://www.edv-systemtechnik.at/Plug&Easy/Dokumentation/yy%20ERSATZTEILBILDER/700601.jpg | x | x | #
723200 | Sicherheitsschalter | Elektronik | 10 / 15 / 25 / 35 |  |  | x | #
724301 | Sicherheitsschalter | Elektronik |  | inkl. Stecksicherung Omron | x |  | #
724400 | Set Hubstange | Mechanik | 25 / 35 |  | x | x | #
724600 | Brennereinsatz Oberteil 10 / 15kW | Eingestellt | 10 / 15 | Stand: 4CA |  |  | #
725200 | Lambdasonde | Elektronik, Abgasweg, Kesselregelung | 10 / 15 / 25 / 35 |  |  | x | #
725300 | 3 Pol Stecker bei Saugeinheit | Elektronik, Lagerraumtechnik | 10 / 15 / 25 / 35 | fr Austragungsschnecke 10 / 15/25/35 kW |  | x | #
730100 | Platine Heizungssteuerung HZS 518 | Elektronik, Touch | 10 / 15 / 25 / 35 |  |  | x | #
730201 | Motor Behälterschnecke (230V) | Elektronik, Pelletsfhrung, Brenner | 10 / 15 / 25 / 35 | Ausfhrung: Keller |  | x | #
730300 | Motor Behälterschnecke Wohnraum (230V) | Elektronik, Pelletsfhrung, Brenner | 10 / 15 | Wohnraum |  | x | #
730401 | Abgaslüfter 35kW¦(Kondensator 2µF verwenden) | Motor, Abgasweg | 35 |  |  |  | #
731100 | Platine Powerprint (unter Heizungssteuerung) | Elektronik | 10 / 15 / 25 / 35 | (unter Heizungssteuerung) 10 / 15/25/35 kW |  | x | #
759900 | Platine CAN-Controler Heizkreis Boiler HZS 532 - 1 | Elektronik, Energiemanagement | 10 / 15 / 25 / 35 | HZS 532 - 1 10 / 15/25/35 kW |  | x | #
830100 | Inbetriebnahme - 1 Pelletskessel |  |  | 1 Pelletsofen (bis zu 2,5 Stunden) |  |  | #
831200 | Inbetriebnahme - 1 Kaskade |  |  | (bis zu 4,0 Stunden) |  |  | #
901400 | Set Touch-Display Internet | Elektronik, Kesselregelung | 10 / 15, 25, 35 | 10 / 15/25/35/100kW Kellerausfhrung |  |  | #
910800 | Antenne 7,5m | Elektronik, Energiemanagement | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
910900 | Antenne 2,5m | Elektronik, Energiemanagement | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
911000 | Raumtemperaturregler FUNK | Elektronik, Energiemanagement | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
911100 | Raumtemperaturregler Kabel | Elektronik, Energiemanagement | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
931001 | Start Set Saugturbine Spanner Re² 10 Meter | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 | Spanner Re² Sacksilo oder Pelletslager 500 |  |  | #
931100 | Starterset Spanner Re² 10 Meter | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 | 1 Pelletsförderschlauch (Ø innen: 45 mm) • 1 Rückluftschlauch (Ø innen: 50 mm) • Set Kabel für steckerfertige Schnellmontage • Saugeinheit • Befestigungsmaterial |  |  | #
931600 | Starterset Spanner Re² 10 / 15 Meter | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 | 1 Pelletsförderschlauch (Ø innen: 45 mm) • 1 Rückluftschlauch (Ø innen: 50 mm) • Set Kabel für steckerfertige Schnellmontage • Saugeinheit • Befestigungsmaterial |  |  | #
931901 | Startset für Spanner Re² | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 | Supersilo und Pelletslager 500 |  |  | #
932001 | Start Set Saugturbine Spanner Re² 20 Meter | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 | Spanner Re² Sacksilo oder Pelletslager 500 |  |  | #
932100 | Starterset Spanner Re² 20 Meter | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 | 1 Pelletsförderschlauch (Ø innen: 45 mm) • 1 Rückluftschlauch (Ø innen: 50 mm) • Set Kabel für steckerfertige Schnellmontage • Saugeinheit • Befestigungsmaterial |  |  | #
938200 | Verbindungskabel Saugeinheit 10 Meter | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
938300 | Verbindungskabel Saugeinheit 10 / 15 Meter | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
938400 | Verbindungskabel Saugeinheit 20 Meter | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
938600 | Saugeinheit Spanner Re² | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
938800 | SET Umschalteinheit | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 | 3 Saugpunkte rot |  |  | #
939000 | Saugturbine HP Sacksilo od. Pelletslager | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 | - Gehäuse - keine Unterdruckabsperrung - Saugturbine - Befestigungsmaterial - Nur bei Verwendung von: - Spanner Re² Re Sacksilo - Pelletslager 500 |  |  | #
939100 | Saugpunkt schwarz | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
939200 | Spanner Re² Entnahme Einheit mit 1Saugpunkt | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
939400 | Mauerabschluss-Set | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
939500 | Schlauchreduzierung 50mm auf 45mm | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 | Spanner Re² |  |  | #
940000 | Incaflex-Absaugschlauch NW 50 Grau | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
940010 | Pelletsförderschlauch NW 45 | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 | KLAR-CA-45-50 |  |  | #
940700 | Extern Luftschlauchadapter 10 / 15kW | Luftfhrung | 10 / 15, 25, 35 | Lagerraumbefllung |  |  | #
940800 | Extern Luftschlauchadapter 25/35kW | Luftfhrung | 10 / 15, 25, 35 | Lagerraumbefllung |  |  | #
941100 | Pelletsföderschlauch 10 Meter | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
941200 | Rückluftschlauch 10 Meter | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
941600 | Pelletsföderschlauch 10 / 15 Meter | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
941700 | Rückluftschlauch 10 / 15 Meter | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
942100 | Pelletsföderschlauch 20 Meter | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
942200 | Rückluftschlauch 20 Meter | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
950400 | Griffset Handbefllung 10 / 15kW | Tagesbehälter, Mechanik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
959900 | Energiemanagement Startset | Energiemanagement, Elektronik | 10 / 15, 25, 35 | Gehäuse für bis zu 6 Erweiterungsstreifen • Außentemperaturfühler • Verbindungskabel zum Kessel (CAN-BUS, 5 Meter • Erweiterungsstreifen für 1 x Keizkreis •und 1 x Brauchwasserspeicher • 1 Anlegefühler (Heizkreis) • 1 Tauchfühler (Brauchwasserspeicher) • Stecker und Montagematerial |  |  | #
960100 | Erweiterung mit Anlegefühler | Elektronik, Energiemanagement | 10 / 15, 25, 35 | 1 Heizkreisstreifen • 1 Temperatur-Fühler • Stecker und Montagematerial |  |  | #
960400 | Set Fühler | Elektronik, Energiemanagement | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
960900 | Trschiene 2x Z-Profil L.1000mm | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
961000 | Prallschutzmatte | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
961101 | Verlängerung Lagerraumbefüllung | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 | 1,0m |  |  | #
961301 | Set Befllkupplung gerade | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 | Lagerraumbefllung |  |  | #
961401 | Set Befllkupplung 45ø | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 | Lagerraumbefllung |  |  | #
961500 | Spanner Re² Pelletslager 500 mit 1 Saugpunkt | [5 empty] | #
962000 | Rohrbogen 45ø |  |  | Lagerraumbefllung |  |  | #
962100 | Set Puffer & Brauchwassersp. Erweiterung | Energiemanagement, Elektronik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
962100 | Set Puffer & Brauchwassersp. Erweiterung | [5 empty] | #
962200 | Set Puffer-Erweiterung mit 2 Tauchfühler | Energiemanagement, Elektronik | 10 / 15, 25, 35 | 1 Pufferstreifen • 2 Tauchfühler (2 x KTY 81-110) mit 3 m Kabellänge • Stecker und Montagemateria |  |  | #
962200 | Set Puffer-Erweiterung mit 2 Tauchfühler | Elektronik, Energiemanagement, Regelung | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
962300 | Set Puffer-Erweiterung mit 2 Tauchfühler | Energiemanagement, Elektronik | 10 / 15, 25, 35 | 1 Pufferstreifen • 2 Tauchfühler (2 x KTY 81-110) mit 3 m Kabellänge (Puffer) • 1 Tauchfühler (1 x PT1000) mit 2 m Kabellänge (Solar) • Stecker und Montagemateria |  |  | #
962300 | Set Puffer-Erweiterung mit 2 Tauchfühler |  |  | und 1Taucherfhler Solar |  |  | #
962600 | Spannring mit Bördeldichtung | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
962600 | Spannring mit Bördeldichtung | [5 empty] | #
970000 | Grundmodul 1,0 Meter | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 | Lagerraumschnecke |  |  | #
970000 | Grundmodul 1,0 Meter |  |  | Lagerraumschnecke |  |  | #
970500 | Verlängerungsschnecke 0,5 Meter | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 | Lagerraumschnecke |  |  | #
970500 | Verlängerungsschnecke 0,5 Meter |  |  | Lagerraumschnecke |  |  | #
971000 | Verlängerungsschnecke 1,0 Meter | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 | Lagerraumschnecke |  |  | #
971000 | Verlängerungsschnecke 1,0 Meter |  |  | Lagerraumschnecke |  |  | #
971200 | Extern-Sauger | Externsauger, Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 |  |  |  | #
971200 | Extern-Sauger | [5 empty] | #
2012601 | Isolierung Brennraum Boden 354x192x15mm | Brenner, Asche | 25 / 35 | Aschenaustragung | x | x | #
2012700 | Isolierung Seite Links 365X170X10MM | Brenner, Asche | 25 / 35 | Aschenaustragung | x | x | #
2012800 | Isolierung Seite Rechts 365x170x10mm | Brenner, Asche | 25 / 35 | Aschenaustragung | x | x | #
2012900 | Isolierung hinten 384x170x10mm | Brenner, Asche | 25 / 35 | Aschenaustragung | x | x | #
70310R | Platine Heizungssteuerung HZS 517 | Reparaturpauschale | 10 / 15, 25, 35 |  | x |  | #
9310 / 1501 | Start Set Saugturbine Spanner Re² 10 / 15 Meter | Handelsware, Lagertechnik | 10 / 15, 25, 35 | Spanner Re² Sacksilo oder Pelletslager 500 | x | x | #
9610 / 1500 | Spanner Re² Pelletslager 500 mit 1 Saugpunkt | Lagerraumtechnik | 10 / 15, 25, 35 |  | x | x | #
HSSO12-12 | Supersilo Sacksilo Re² | 120x120x200-250 |  | 120x120x200-250 | x | x | #
HSSO15-12 | Supersilo Sacksilo Re² | 150x120x200-250 |  | 150x120x200-250 | x | x | #
HSSO15-15 | Supersilo Sacksilo Re² | 150x150x200-250 |  | 150x150x200-250 | x | x | #
HSSO17-10 / 15 | Supersilo Sacksilo Re² | 170x10 / 150x200-250 |  | 170x10 / 150x200-250 | x | x | #
HSSO17-12 | Supersilo Sacksilo Re² | 170x120x200-250 |  | 170x120x200-250 | x | x | #
HSSO20-15 | Supersilo Sacksilo Re² | 200x150x200-250 |  | 200x150x200-250 | x | x | #
HSSO20-17 | Supersilo Sacksilo Re² | 200x170x200-250 |  | 200x170x200-250 | x | x | #
HSSO20-20 | Supersilo Sacksilo Re² | 200x200x200-250 |  | 200x200x200-250 | x | x | #
HSSO22-17 | Supersilo Sacksilo Re² | 220x170x200-250 |  | 220x170x200-250 | x | x | #
HSSO22-20 | Supersilo Sacksilo Re² | 220x200x200-250 |  | 220x200x200-250 | x | x | #
HSSO22-25 | Supersilo Sacksilo Re² | 220x250x200-250 |  | 220x250x200-250 | x | x | #
HSSO25-20 | Supersilo Sacksilo Re² | 250x200x200-250 |  | 250x200x200-250 | x | x | #
HSSO25-25 | Supersilo Sacksilo Re² | 250x250x200-250 |  | 250x250x200-250 | x | x | #
HSSO30-25 | Supersilo Sacksilo Re² | 300x250x200-250 |  | 300x250x200-250 | x | x | #
HSSO30-30 | Supersilo Sacksilo Re² | 300x300x200-250 |  | 300x300x200-250 | x | x | #
712900 | Federklappbolzen 8x16 | Brenner, Mechanik | 10 / 15, 25, 35 | ähnlich DIN71752 | x | x | #
713000 | Gabelkopf G8x16 M10 | Brenner, Mechanik | 10 / 15, 25, 35 | ähnlich DIN71752 | x | x | #
712700 | Roststange mit Bajonettverschluss HP02 | Brenner, Mechanik | 10 / 15 |  | x | x | #
712800 | Roststange mit Bajonettverschluss HP03-04 | Brenner, Mechanik | 25 / 35 |  | x | x | #
730600 | Konverter Box 24to230 | (Ersatzelektronik für 24V Motor inkl. Zubehör ohne 230V Motor) | 15, 25, 35 |  | x | x | #
1010.10 | myTouch 3,5" für 15/25/35 kW | Elektronik, Touch Display | 15, 25, 35 |  | x | x | #